[bookmark: 北成芳满庭小区负一层非机动车车库视频监控系统工程招标公告]北成芳满庭小区负一层非机动车车库视频监控系统工程招标公告
北成芳满庭小区负一层非机动车车库视频监控系统项目方案已于2026年10月26日至11月1日在本小区公示，公示期内未收到20%以上业主书面反对意见。现公开招标，择优确定施工单位，欢迎符合条件的投标人参加。
[bookmark: 一项目概况]一、项目概况
1. 项目名称：北成芳满庭小区负一层非机动车车库视频监控系统工程。
1. 项目地点：杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭小区。
1. 建设内容：非机动车车库视频监控系统建设，含网络摄像机、收发器、交换机、电源等设备的供货、运输、安装、布线、调试、验收、培训及质保售后。
1. 资金来源：小区公共收益。
1. 工期要求：合同签订后25日历天内完工并通过竣工验收。
1. 现场踏勘：不组织集中踏勘。投标人可提前联系小区物业，由物业带领下现场踏勘；未踏勘者视为已充分了解现场情况及风险。
[bookmark: 二限价与报价]二、限价与报价
· 最高限价：5万元以下（不含5万元），报价不得低于成本价。
· 报价为总价包干，含设备、材料、人工、运输、辅材、税费、调试、验收、质保、保险等全部费用；除书面工程变更签证外，合同期内不因市场、材料价格等因素增加费用。
· 报价清单须按招标人发布的格式填写，擅自改变格式者按废标处理。
· 经评审认为报价明显低于成本价、不能合理说明的，作废标处理。
[bookmark: 三投标人资格]三、投标人资格
1. 具有独立法人资格；
1. 近2年内至少有1个同类（小区/园区视频监控）项目业绩；
1. 具备履行合同所需的技术、设备、人员能力；
1. 近三年无重大违法、失信及严重违约记录。
[bookmark: 四时间安排]四、时间安排
· 公告发布及截止时间：2026年11月4日-11月11日17:00
· 递交地点：北成芳满庭小区业委会办公室；
· 开标时间：另行通知（需组织业委会成员共同空闲时间进行开标）；
· 招标文件及附件下载：小区官网 bcfmt.yzzzt.cc 最新公告处。
说明：投标截止时间前收到的投标文件少于3个的，依法重新组织招标。
[bookmark: 五投标文件]五、投标文件
装订成册、加盖公章并由法定代表人或授权代表签字，正本壹份、副本贰份，正副本不一致时以正本为准。内容包括：
1. 投标函；
1. 法定代表人身份证明或授权委托书；
1. 投标报价汇总表及分项报价明细表；
1. 施工组织方案；
1. 售后服务及质保方案；
1. 同类项目业绩（合同复印件）；
1. 投标人承诺函。
投标有效期：自投标截止之日起90日历天。
[bookmark: 六评标办法]六、评标办法
采用综合评分法，总分100分：
	评分项目
	分值
	评分要点

	投标报价
	40分
	以经评审的最低有效报价为基准价，其余报价按公式计算得分；低于成本价的报价作废标处理

	技术方案与设备参数响应
	25分
	技术方案完整、设备参数逐项响应、品牌型号明确

	同类项目业绩
	15分
	近2年同类小区/园区监控项目数量及规模

	售后服务与质保
	15分
	质保年限、故障响应时效、维保方案、备件保障

	施工组织与安全文明施工
	5分
	施工组织、进度计划、安全文明施工方案


评分排名第一者为中标候选人；若其放弃、因故不能履约或存在重大违规，可依次顺延确定中标人。中标结果另行公示。
[bookmark: 七技术要求]七、技术要求
设备清单共17类，主要包括：烟感报警摄像头10台、400万像素网络摄像机22台、光纤收发器11对、6T企业级监控硬盘8块、硬盘录像机1台、27寸显示器1台，以及超六类网线、光缆、POE交换机、监控支架、电源线等设备及辅材，含32点位安装调试。
系统功能定位：用于安全溯源及火情预警（其中10台烟感报警摄像头具备火焰、烟雾、高温三重报警功能），录像存储满足30天要求。
施工须服从小区物业现场管理，做好安全防护与成品保护，施工垃圾当日清理；竣工后提供监控点位图、系统拓扑图、设备清单、接线图、设备合格证及检测报告。中标人应对物业值班及管理人员进行操作培训。
[bookmark: 八质量验收与付款]八、质量、验收
质量标准：执行国家现行安全防范及视频监控工程技术规范（GB 55029-2022、GB 50348-2018、GB 50395-2007、GB 50198-2011），系统运行稳定，录像存储满足30天要求。
验收程序：设备到货验收 → 安装完成初验 → 系统试运行7天 → 竣工验收；验收不合格须限期免费整改，整改期间工期不予顺延。
[bookmark: 九质保与售后]九、质保与售后
质保期自竣工验收合格之日起2年（且不低于设备厂家原厂质保期），期内设备故障免费维修、免费更换配件，免收人工费及配件费。接到报修后24小时内到场，紧急故障2小时内到场抢修。
[bookmark: 十中标与合同]十、中标与合同
评标结束后发出中标通知书，中标人应在收到通知书后5日内签订合同，不得转包或违法分包，承担施工期间全部安全责任。
11、 [bookmark: 十一联系方式]联系方式
· 联系人：吕强　13868048028（投标咨询）
· 联系人：徐芬　16657795880（接收文件）

杭州市余杭区芳满庭第一届业主委员会
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